- 附件1：   保定班计量技术人员培训项目

| - 长度： |  |
| --- | --- |
| 框式水平仪和条式水平仪JJF 1084 | 钢卷尺JJG 4 |
| 电子水平仪和合像水平仪JJG 103 | 平尺JJF 1097 |
| 杠杆千分尺、杠杆卡规JJG 26 | 塞尺JJG 62 |
| 大尺寸外径千分尺JJF 1088 | 内径表JJF 1102 |
| 测量内尺寸千分尺JJF 1411 | 平板JJG 117 |
| 纤维卷尺、测绳JJG 5 | 平晶JJG 28 |
| 带表千分尺JJG 427 | 量块JJG 146 |
| 百分表式卡规JJG 109 | 扭簧比较仪JJG 118 |
| 深度千分尺JJG 24 | 自准直仪JJG 202 |
| 刀口形直尺JJG 63 | 测长仪JJF 1189 |
| 公法线千分尺JJG 82 | 指示表（指针式、数显式）JJG 34 |
| 焊接检验尺JJG 704 | 大量程百分表JJG 379 |
| 通用卡尺JJG 30 | 深度指示表JJG 830 |
| 高度卡尺JJG 31 | 杠杆表JJG 35 |
| 千分尺JJG 21 | 工具显微镜JJG 56 |
| 钢直尺JJG 1 | 读数、测量显微镜JJG 571 |
| 力学： |  |
| 专用玻璃量器JJG 10 | 数字指示秤JJG 539 |
| 恒定加力速度建筑材料试验机JJG 1025 | 模拟指示秤JJG 13 |
| 拉力、压力和万能试验机JJG 139 | 非自行指示秤JJG 14 |
| 电液伺服万能试验机JJG 1063 | 液体容积式流量计JJG 667 |
| 电子式万能试验机JJG 475 | 饮用冷水水表JJG 162 |
| 液态物料定量灌装机JJG 687 | 常用玻璃量器JJG 196 |
| 重力式自动装料衡器JJG 564 | 热能表JJG 225 |
| 压缩天然气加气机JJG 996 | 浮子流量计JJG 257 |
| 移液器JJG 646 | 膜式燃气表JJG 577 |
| 抗折试验机JJG 476 | 燃油加油机JJG 443 |
| 扭矩扳子JJG 707 | 弹性元件式精密压力表和真空表JJG 49 |
| 电子天平JJG 1036 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表JJG 52 |
| 机械天平JJG 98 | 无创自动测量血压计检定规程JJG 692 |
| 砝码JJG 99 | 血压计和血压表检定规程JJG 270 |
| 转速表JJG 105 | 压力变送器JJG 882 |
| 金属洛氏硬度计JJG 112 | 出租汽车计价器JJG 517 |
| 金属布氏硬度计JJG 150 | 固定式机动车雷达测速仪JJG 527 |
| 混凝土配料秤JJG 1171 | 移动式机动车雷达测速仪JJG 528 |
| 化学： |  |
| 紫外、可见、近红外分光光度计JJG 178 | 一氧化碳检测报警器JJG 915 |
| 可燃气体检测报警器JJG 693 | 气相色谱仪JJG 700 |
| 实验室pH（酸度）计JJG 119 | 液相色谱仪JJG 705 |
| 电导率仪JJG 376 |  |
| 电磁： |  |
| 电子式绝缘电阻表JJG 1005 | 测量用电压互感器JJG 314 |
| 电流表、电压表、功率表及电阻表JJG 124 | 电子式交流电能表JJG 596 |
| 机电式交流电能表JJG 307 | 绝缘电阻表（兆欧表）JJG 622 |
| 测量用电流互感器JJG 313 | 耐电压测试仪JJG 795 |
| 光学： |  |
| 验光镜片箱检定规程JJG579 | 验光仪检定规程JJG 892 |
| 焦度计检定规程JJG580 | 白度计JJG 512 |
| 专用： |  |
| 医用注射泵和输液泵JJF 1259 | 心电图机JJG 543 |
| 血液透析装置JJF 1353 | 呼吸机JJF 1234 |
| 多参数监护仪JJG 1163 | 车轮动平衡机JJF 1151 |
| 脑电图机JJG 1043 | 四轮定位仪JJF 1154 |
| 时间频率： | 秒表检定规程JJG 237 |
| 声学： | 医用超声诊断仪超声源JJG 639 |
| 电离辐射： | 医用诊断X射线辐射源JJG 744 |